## Sheet1
吉林省公共资源交易中心（吉林省政府采购中心）竞争性谈判文件（货物）
吉林省公共资源交易中心（吉林省政府采购中心）
长春金融高等专科学校校园安全防范管理系统
建设项目竞争性谈判文件
（通用部分）
第一章 供应商须知
1．适用法律：本次采购的适用法律法规为《中华人民共和国政府采购法》、
《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》
及政府采购其它相关法规。
2．采购组织者和采购人：本项目由吉林省公共资源交易中心（吉林省政府
采购中心）（以下简称采购中心）负责组织；采购人为长春金融高等专科学校，
负责采购项目的整体规划、采购需求设计和可行性论证，作为合同的需方，承
担质疑答复，合同履行、验收、评价等义务。
3．谈判费用：供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性谈判响应文件（以
下简称响应文件）有关的费用，无论谈判的结果如何，采购中心和采购人在任何
情况下均无义务和责任承担这些费用。
4．禁止一标多投：每个供应商只能提交一套响应文件。参与提交了一套以
上响应文件的供应商将使其参与提交的全部响应文件无效。
5．竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）：
5.1 谈判文件的构成：
(通用部分)
第一章 供应商须知
第二章 合同条款
第三章 政府采购合同书格式
(需求部分)
第一章 竞争性谈判邀请书
第二章 货物需求和评标方法
第三章 响应文件构成、要求及格式
第四章 附件
5.2 供应商应认真阅读谈判文件中所有的事项、格式、条款和技术规范等要
求。如果供应商没有按照谈判文件要求提交全部文件资料或者响应文件没有对谈
判文件在各方面都做出实质性响应，是供应商的风险。
6．谈判文件的澄清和修改
6.1 采购人可在首次提交响应文件截止之日 3 个工作日前对谈判文件进行
修改、补充。不足上述时间的，应当顺延提交响应文件的截止时间。
6.2 谈判文件的澄清、修改、补充文件均构成谈判文件的组成部分，对所有
1
吉林省公共资源交易中心（吉林省政府采购中心）竞争性谈判文件（货物）
供应商具有约束力，而无论其是否已经实际收到该澄清、修改、补充文件（包括
答疑会纪要）。供应商若收到该澄清、修改、补充文件，则应立即在政府采购电
子化交易平台上回复确认已收到。
6.3 为使供应商有充分的时间对谈判文件的澄清、修改、补充部分进行研究，
招标人可在响应截止时间 3 个工作日前自行决定酌情延长响应截止时间，延长响
应截止时间的公告将在发布竞争性谈判公告的媒体上发告，并以电子邮件的方式
向所有潜在供应商发出。在这种情况下，招标人和供应商受响应截止时间制约的
所有权利和义务均相应延长至新的响应截止时间。
7.响应文件构成：供应商提交的响应文件应包括以下部分：
7.1 响应文件分为商务部分和技术部分。商务部分是供应商提交的证明其
具有合格资格和成交后有能力履行合同的文件。技术部分是能够证明供应商所
提供货物和服务的合格性和符合谈判文件规定的文件。
7.2 供应商应提交竞争性谈判文件（需求部分）第三章《响应文件构成、
要求及格式》规定的全部商务文件和技术文件，若有缺失、无效或者不符合谈
判文件要求，将导致其报价被拒绝。
7.3 谈判文件要求提交的报价保证金。
8．响应文件的编制
8.1 报价货币：所有报价均以人民币元为计算单位。
8.2 报价语言：响应文件以及供应商与采购中心就有关提交报价的来往函电
均使用中文。
8.3 计量单位：中华人民共和国法定计量单位。
8.4 响应文件规格应采用 A4 幅面，打印，按照谈判文件规定的顺序，统一
编目，连续编码，要求胶订，技术文件中的各项表格应按照竞争性谈判文件（需
求部分）第三章《响应文件构成、要求及格式》规定的格式制作。
8.5 供应商在响应文件以及在提交报价、谈判、合同签订、履行过程中所签
署的相关文件中所加盖的公章，均须按照谈判文件的规定加盖与报价供应商名称
全称相一致的标准公章，不得使用彩喷或者彩印的印章，否则将被视为无效。
8.6 采购中心不接受采用传真方式提交的响应文件。
9．报价方式
9.1 采用两次报价方式。供应商在提交的响应文件中进行第一次报价，在谈
判后根据谈判小组的要求进行第二次报价。第二次报价为最终报价。
9.2 两次报价均应报出拟提供货物的单价和总价。第二次报价时每种货物只
允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。
9.3 两次报价均应报出在谈判文件指定地点交货、由供应商负责安装、调试、
验收合格并交付的全部价格。供应商第二次报价的价格在合同执行过程中是固定
不变的，不得以任何理由予以变更，以可调整的价格提交的响应文件将作为非响
应性响应文件予以拒绝。
9.4 最低报价不能作为成交的保证。
10．谈判保证金
2
吉林省公共资源交易中心（吉林省政府采购中心）竞争性谈判文件（货物）
10.1 供应商应按照《竞争性谈判邀请书》标明的采购中心帐户名称，在报
价截止时间之前，足额提交谈判保证金。保证金应当以转账支票、银行汇票(必
须同时提交第 2、3 联)、银行本票或银行保函方式单独提交（均为原件）,并经
过项目负责人当场确认后参加报价。转账支票（票面写明收款方名称，出票人账
号、付款行名称并加盖出票方财务印鉴）有效期为自开标当日起不少于 10 天，
其他票据有效时限为自开标当日起不少于 25 天（遇到国家法定 3 天假日的，在
假期结束后 3 日内开标的，有效期为自开标之日起不少于 18 天）。供应商未按照
谈判文件要求提交谈判保证金的，报价无效。
招标人特别声明：供应商在提交保证金时，必须注明投标供应商名称，未
注明的或以个人名义提交的，视为未按要求提交保证金。供应商以现金、现金支
票、银行转入、汇入（存入）、实时通等方式提交的谈判保证金，视为未按要求
提交保证金。
10.2 两个以上供应商组成联合体参加谈判的，可以由联合体中的一方或共
同提交谈判保证金，联合体任何一方提交的谈判保证金，对联合体各方均具有约
束力。
10.3 谈判保证金是响应文件的一个组成部分。没有按要求提交谈判保证金
的响应文件，将被视为非响应性响应文件予以拒绝。
10.4 未成交供应商的谈判保证金将在成交通知书发出后 5 个工作日内退
还。
10.5 成交供应商的谈判保证金，在成交供应商按规定签署合同，并交纳了
履约保证金后 5 个工作日内退还。
10.6 谈判保证金将一律由项目负责人退还。
10.7 下列情况之一发生时，谈判保证金将不予退还：
（1）供应商在谈判文件规定的响应文件有效期内撤回其响应文件；
（2）成交供应商未在规定期限内提交履约保证金；
（3）成交供应商未按规定时间、地点与采购人签订合同的；
（4）在招、投标过程中严重扰乱招、投标程序的；
（5）谈判文件规定不予退还谈判保证金的其他情形。
11．报价有效期：
11.1 报价有效期为自公开报价之时起 90 天。响应文件在这个规定期限内应
保持有效。
11.2 在特殊情况下，采购中心可与报价供应商协商延长报价有效期。这种
要求和答复都应以书面形式进行。供应商可以拒绝接受延期要求而不会被没收报
价保证金。同意延长报价有效期的供应商除按照采购中心要求修改响应文件的有
效期外，不能修改响应文件的其他内容。
11.3 成交供应商的响应文件有效期等同于合同履行期。
12．响应文件的式样和签署
12.1 响应文件需打印或用不褪色墨水书写，竞争性谈判文件（需求部分）
第三章《响应文件构成、要求及格式》中凡要求签署和/或加盖公章的，均须由
3
吉林省公共资源交易中心（吉林省政府采购中心）竞争性谈判文件（货物）
供应商的法定代表人或其授权代理人手书签字和/或加盖供应商公章。响应文件
由法定代表人签署的，须与供应商营业执照相符；由授权代理人签署的，须提交
以书面形式出具的“法定代表人授权书”（按规定的格式提交）。
12.2 响应文件中如有修改错漏处，应在修改处加盖供应商公章。
13．响应文件的修改和撤回
13.1 供应商在递交响应文件后，可以修改或撤回其响应文件，但采购中心
必须在规定的报价截止时间之前收到供应商的修改或撤回的书面通知。
13.2 供应商的修改或撤回通知应按对响应文件的规定一样进行编制、密封、
标记和递交，并标明“修改”或“撤回”字样。
13.3 在报价截止时间之后，供应商不得撤回其响应文件，否则，其谈判保
证金将不予退还。
13.4 在第二次报价截止时间之后，供应商不得对其响应文件做任何修改。
14．响应文件的递交
14.1 供应商应按本竞争性谈判文件规定的格式和顺序编制响应文件并装订
成册、密封，在信封上标明采购项目名称、项目编号、供应商名称、地址、联
系方式和邮编，并在封口处加盖供应商公章，在“谈判邀请书”规定的谈判地点
和报价截止时间前递交给采购中心。如果供应商没有按照要求密封、标记，采购
中心对于供应商的误投、错投以及提前拆封概不负责。
14.2 响应文件份数应标明“正本”、“副本”字样，副本为正本复印件，
骑页加盖供应商公章。
14.3 采购中心将拒绝接受在报价截止时间以后送达的响应文件。
14.4 出现下列情况之一的，本项目废标，采购人对采购文件做实质性修改
后，重新组织采购。
（1）投标截止后，如果点击投标人供应商不足 3 家；
（2）报价截止后，提交响应文件的供应商不足 3 家；
（3）评标过程中出现符合专业条件的供应商或者对谈判文件作实质性响应
的供应商不足 3 家的。
15.谈判预备会议
15.1 采购中心将在《报价邀请书》规定的时间和地点召开谈判预备会议，
供应商法定代表人或其授权代理人应参加并签名报到以证明其出席，并携带有效
身份证件以备审查。
15.2 谈判预备会议由采购中心组织并主持。会议开始，先由供应商代表检
查响应文件的密封情况并当场宣布检查情况；然后，由采购中心当众宣读在规定
的“确认参加谈判截止时间”之前点击“投标”按钮确认参加谈判的供应商名
单、提交谈判文件的情况，报价方式、谈判程序、评标方法和标准。
15.3 按照本须知第 13 条规定，提交了可接受的“撤回”通知的响应文件将
原封退回供应商。
15.4 采购中心将做会议记录，会议记录包括按供应商须知第 15.2 款的规定
4
吉林省公共资源交易中心（吉林省政府采购中心）竞争性谈判文件（货物）
在会上宣读的全部内容。
15.5 提交响应文件及举行谈判预备会议时有下列情形之一的为无效响应
文件：
（1）响应文件在规定的报价截止时间以后送达的；
（2）未按谈判文件规定提交谈判保证金的；
（3）响应文件未按谈判文件规定密封的；
（4）到谈判截止时间未签到的；
（5）未点击“投标”按钮确认参加谈判的，或者报价供应商名称与确认参
加谈判的供应商名称不符的；
（6）谈判文件规定提交响应文件时属于无效报价的其他情形。
16．谈判和评审过程的保密性：从报价截止时间起，直至向成交供应商授予
合同时止，除按谈判文件规定予以公开的评标结果外，凡与谈判有关的资料以及
授予合同的意见等，均不得向供应商及与谈判项目无关的其他人透露。
17．谈判程序
17.1 谈判小组：谈判工作由采购中心负责组织，具体谈判和评审工作由采
购中心依法组建的谈判小组负责。谈判小组由有关的技术、经济方面的专家和采
购人代表组成。谈判小组的专家成员由采购中心组织采购人代表从吉林省政府采
购监督管理部门建立的专家库中随机抽取产生，采购人代表由采购人委派。需要
设立谈判小组组长的，谈判小组组长由专家担任并由谈判小组成员选举产生，负
责主持谈判和评标工作。谈判小组根据谈判文件规定的程序、方法和标准独立进
行谈判和评审，负责完成谈判和评审的全过程直至评定成交供应商并完成对成交
候选供应商的排序。采购中心只负责评标组织工作，不参加评标。
招标人应当组织评审专家认真核对招标、响应文件及相关资信证明材料，切
实履行职责。如发现评标过程中评审专家对有关政策、法律、制度规定等方面出
现的误解，应当并进行正确的阐述和纠偏。
谈判小组成员如发现竞争性谈判文件内容违反国家有关强制性规定的，应当
停止评审并向采购人或者招标人说明情况并提出修改意见，采购人应当按照评审
专家给出的意见修改竞争性谈判文件，如采购人坚持不修改竞争性谈判文件的，
采购中心可暂停本项目的采购工作，并报政府采购监督管理部门处理。
17.2 审查供应商是否存在串通投标行为：谈判小组发现供应商有下列情形
之一的，将认定属于串通投标行为，相关供应商的响应作废标处理。评标结束后，
采购中心将以书面形式报告吉林省政府采购监督管理部门：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
5
吉林省公共资源交易中心（吉林省政府采购中心）竞争性谈判文件（货物）
17.3 对响应文件商务部分（供应商资格）进行审查：谈判小组将审查每个
供应商提交的商务文件是否齐全完整，是否合法有效，是否有重大偏离，是否符
合谈判文件要求。商务（供应商资格）审查不符合谈判文件要求的供应商将被取
消参加谈判的资格。
17.4 谈判：谈判小组根据谈判文件的规定，集体与商务（投标人资格）审
查合格的供应商分别进行谈判。
17.5 商务（供应商资格）审查合格的供应商进行第二次报价（最终报价）
17.5.1 谈判小组将根据谈判情况，对谈判文件的商务部分和技术部分进行
修改完善，形成“修改后的谈判文件”，并提交给商务审查合格的供应商，由供
应商在规定的时间内按照“修改后的谈判文件”的要求进行第二次报价。
17.5.2 第二次响应文件必须由供应商法定代表人或其授权代理人手书签
字（必须与响应文件签字人相符，并提交其有效身份证件供审查，需要加盖公
章时，供应商应按谈判小组的要求在规定时间内加盖公章）；
17.5.3 第二次报价将在所有合格供应商在场的情况下公开进行，供应商法
定代表人或其授权代理人应参加并签名报到以证明其出席。
17.6 审查合格供应商的第二次报价是否均超过采购预算：根据《中华人民
共和国政府采购法》的规定，所有供应商的报价均超过采购预算，采购人不能支
付的，应予废标。
17.7 审查第二次响应文件是否实质性响应了“修改后的谈判文件”的要
求
17.7.1 实质性响应的响应文件是指与“修改后的谈判文件”的全部条款、
条件和技术规范相符，没有重大偏离。没有实质性响应谈判文件要求的响应文件
将被拒绝。
17.7.2 重大偏离是指实质上影响合同的供货范围、质量和性能，或者实质
上限制了合同中采购人的权利或供应商的义务。第二次响应文件有下列情形之
一的属于重大偏离，将作为无效响应文件予以拒绝。
（1）响应文件未按谈判文件的规定有效签署和/或加盖公章；
（2）响应文件载明的项目完成期限超过谈判文件规定的期限；
（3）响应文件明显不符合谈判文件规定的技术规格、技术标准要求；
（4）响应文件载明的货物检验标准和方法等明显不符合谈判文件要求；
（5）响应文件附有采购人不能接受的条件；
（6）其他非实质性响应谈判文件要求的情形。
17.7.3 谈判小组将允许修正响应文件中不构成重大偏离的细微偏离，但这
些修正应不会对实质上响应谈判文件要求的供应商的竞争地位（相互排序）产生
不公正的影响。
17.7.4 谈判小组对响应文件的判定，只依据响应文件内容本身，不依据任
何外来证明。
6
吉林省公共资源交易中心（吉林省政府采购中心）竞争性谈判文件（货物）
17.8 报价的审查：所有供应商的报价均以第二次公开报价会上当众宣布的
总报价为准。公开宣布的总报价即为评标价。
接受细微偏离有利于采购成功，不应因细微偏离而废标。
18.政府采购进口产品的规定
按照财政部《政府采购进口产品管理办法》第一章第四条关于“政府采购应
当采购本国产品，确需采购进口产品（指通过中国海关报关验放进入中国境内且
产自关境外的产品）的，实行审核管理”的规定，招标采购文件中凡未明确标明
采购进口产品的，均为采购本国产品，投标人必须投标本国产品，投标进口产品
的为无效投标。
在中国境内生产或组装的外国品牌产品须标明该产品在中国国内制造厂商
名称。否则按进口产品对待。
19、政府强制采购节能产品的规定
按照财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局最新发布执行的《节
能产品、环境认证产品政府采购品目清单》的规定，《货物需求及技术规格要求》
中凡包含强制采购产品的，投标人必须提供该产品取得国家确定的认证机构出具
的、处于有效期内的节能产品认证证书，否则投标无效。
20、《货物需求及技术规格要求》中包含计算机设备的，供应商必须投标预
装正版操作系统软件的计算机产品，否则无效。
21．信用记录查询
根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》
财库【2016】125 号的规定，各投标人应在本项目招标公告发布之日起到投标截
止时间期间，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采
购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询主体信用记录，并将信用记录信息查询记
录作为投标文件的组成部分。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名
单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采
购法》第二十二条规定条件的供应商，应当拒绝其参与政府采购活动。
22.签订合同：
22.1 采购中心将在报价有效期期满之前向成交供应商发出《成交通知书》。
成交通知书是合同的组成部分，对采购人和供应商均具有法律约束力。
22.2 成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者供应商放弃成交项
目的，应当依法承担法律责任。
22.3 成交供应商应按成交通知书规定的时间与采购人和采购中心签订合
同。如果成交供应商不在规定的时间内签署合同，视为自动放弃成交资格，其提
交的谈判保证金不予退还，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府
采购活动并予以公告。供应商在被谈判小组评定为成交供应商之后、成交通知书
发出之前放弃成交的，按本条规定处理。
22.4 成交结果将在发布竞争性谈判采购信息公告的媒体上公告，不再以书
7
吉林省公共资源交易中心（吉林省政府采购中心）竞争性谈判文件（货物）
面方式通知未成交供应商。
23．保密和披露：
23.1 投标人自下载竞争性谈判文件之日起，须承诺承担本招标项目下的保
密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。
23.2 招标人有权将投标人提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府
机构负责评审标书的人员或与评标有关的人员披露。
23.3 在下列情形下：当国家机关调查、审查、审计时，以及在其他符合法
律规定的情形下，招标人无须事先征求投标人/中标（成交）人同意而可以披露
关于采购过程、投标（报价）文件、合同文本、合同签署情况的资料、投标人/
中标（成交）人的名称及地址、采购内容的有关信息以及补充条款等，并且对任
何已经公布过的内容或与之内容相同的资料无须再承担保密责任。
24.质疑和投诉
24.1 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害
的，应当在质疑有效期内，通过政府采购电子化平台向招标人提出质疑。投标人
对招标人的质疑答复不满意或者招标人未在规定时间内作出答复的，可以在答复
期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。
24.2 投标人在法定质疑期内针对同一采购程序环节的质疑只允许提出一次。
投标人提出质疑应符合《政府采购质疑和投诉办法》有关规定。
第二章 合同条款
1．定义：本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指供需双方或供需双方和吉林省公共资源交易中心（吉林
省政府采购中心）签署的、在合同格式中载明的合同各方所达成的协议，包括构
成合同的所有文件。
（2）“合同价格”系指供方正确地完全履行合同义务后需方应支付给供方
的价格。
（3）“货物”系指根据合同规定供方须向需方提供的一切材料、设备、机
械、仪表、备件、工具和/或其它材料。
（4）“服务”系指根据合同规定供方承担的与供货和履行合同有关的辅助
服务。
（5）“需方”系指政府采购货物和服务的使用单位。
（6）“供方”系指按照合同规定向需方提供货物和服务的公司或实体。
（7）“日、天”指日历天数。
（8）“工作日”指扣除法定节假日后的天数。
2．合同标的：详见谈判文件“货物需求及要求”及供方的响应文件。未尽
事宜在“政府采购合同书中”约定。
8
吉林省公共资源交易中心（吉林省政府采购中心）竞争性谈判文件（货物）
3．合同价格、交货时间及地点、交货方式、付款方式及条件：在“政府采
购合同书”中约定。
4．验收：供方提交的货物由需方负责验收。需方根据合同规定接收货物，
在接收时对货物的品种、规格、性能、质量、数量、外观以及配件等进行验收。
需方对货物的规格技术指标如有异议，应于七（7）天内按照合同规定的方式提
出。验收通过后，需方与供方共同在《吉林省省级政府采购验收报告单》上签字
和加盖单位公章，作为验收合格、同意付款的依据。
5．知识产权及有关规定：供方应保证需方在使用本合同项下的货物或其任
何一部分时免受第三方提出侵犯其知识产权、商标权或工业设计权的起诉。如果
发生此类问题，供方应负责交涉并承担一切费用和责任。
6．包装要求及包装标志：供方提供的全部货物应按国家或者制造厂商的企
业标准进行包装和标记。因包装出现问题导致货物毁损的,由供方向需方直接承
担责任。每一个包装箱内应附一份详细的装箱单和质量合格证书。
7．伴随服务
7.1供方应提供所交付货物的全套技术文件资料，包括产品目录、图纸、操
作手册、使用说明、维护手册和服务指南等。
7.2供方还应提供下列服务：货物的现场安装、启动和试运行；提供货物组
装和维修所需的工具；在质量保证期内对所交付货物提供运行监督、维修、保养
等；在制造厂家和/或在项目现场就货物的安装、启动、运行、维护等对需方人
员进行培训。上述伴随服务的费用应包含在合同价中，不单独进行支付。
8．质量保证期及售后服务
8.1质量保证期及售后服务：详见谈判文件、供方提交的售后服务承诺书和
制造厂商的有关文件。如果上述文件规定有不一致之处，以对需方有利的为准。
8.2如果上述第8.1款无特别约定，本合同项下货物的质量保证期为从需方验
收合格并交付之日起12个月。
9．质量保证
9.1 供方应保证所提供的货物是原制造厂商制造的、经过合法销售渠道取得
的、全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的品牌、规格型号、技术性能、
配置、质量、数量等要求。供方应保证其所提供的货物在正确安装、正常使用和
保养条件下，在其使用寿命期内具有满意的性能。在货物最终验收合格交付后不
少于本合同条款第8条规定的质量保证期内，供方应对其交付的货物由于设计、
工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。
9.2 在质量保证期内，如果货物的规格型号、配置、技术性能、原产地及制
造厂商以及其他质量技术指标与合同约定不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜
在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应尽快以书面形式向供方提出索赔。
9.3在质量保证期内，供方在接到需方的通知后，应在本合同条款第8条约定
的响应时间内,免费维修和/或更换有缺陷的货物或部件。
9
吉林省公共资源交易中心（吉林省政府采购中心）竞争性谈判文件（货物）
9.4 如果供方在接到需方通知后，在本合同条款第8条约定的响应时间内没
有弥补缺陷，需方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由供方负担，并且
需方根据合同规定对供方行使的其他权利不受影响。
10．验收：
10.1供方提交的货物由需方负责检验验收，或由需方聘请当地质检（商检）
部门或有关部门对货物的品种、规格、性能、质量、数量、外观以及配件等进行
检验，并出具检验证书。检验费用由供需双方协商确定。
10.2验收过程中，如果供需双方对合同标的质量发生争议，应当聘请当地
质检（商检）部门或有关部门对有争议的货物质量进行鉴定，检验费用由责任
方承担。
10.3 按照规定必须由国家有关部门或者机构检验合格才允许使用的货物，
由供方负责（需方配合）向有关部门或者机构申请检验并取得检验合格的报告
（证书）或者使用许可证，费用包含在供方的总报价中。
11．索赔
11.1需方有权根据当地国家技术监督局、进出口商品检验局或其他具有法定
资格的质检机构出具的检验证书向供方提出索赔。
11.2如果供方对缺陷负有责任而需方提出索赔，供方应按照需方同意的下列
一种或多种方式解决索赔事宜：
（1）供方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给需方，并承担由此发
生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、
装卸费以及为保护退回货物所需的其他必要费用。
（2）根据货物低劣、损坏程度以及需方所遭受损失的金额，经过供需双方
商定降低货物的价格。
（3）用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和／或设备
来更换有缺陷的部分和／或修补缺陷部分，供方应承担一切费用和风险，并负担
需方蒙受的全部直接损失。供方应同时按合同条款第8条的规定，相应延长修补
和／或更换件的质量保证期。
11.3如果需方发出索赔通知后十天内供方未作答复，上述索赔应视为已被供
方接受。如供方未能在接到需方索赔通知后十天内或需方同意的延长期限内，按
照上述第11.2条规定的任何一种或多种方式解决索赔事宜并征得需方同意，需方
有权从应付货款或从供方提交的履约保证金中扣回索赔金额，并拥有对赔偿不足
部分进一步索赔的权利。
12．履约延误
12.1 供方应按照合同规定的时间、地点交货和提供服务；需方应按照合同
规定的时间、地点接收货物和接受服务。
12.2 如果供方无正当理由拖延交货，将受到以下制裁：没收履约保证金、
加收误期赔偿和／或违约终止合同；如果需方无正当理由拖延接收货物和接受服
务，应承担相应的违约责任。
12.3在履行合同过程中，如果供方遇到可能妨碍其按时交货和提供服务的情
况，或者需方遇到可能妨碍其按时接收货物和接受服务的情况， 应及时以书面
形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知对方。需方（或供方）在收到供
10
吉林省公共资源交易中心（吉林省政府采购中心）竞争性谈判文件（货物）
方（或需方）通知后，应尽快对情况进行评估，并确定是否通过修改合同，酌情
延长交货时间和/或延期提供服务，或者终止合同。
13．误期赔偿
13.1除合同条款第15条规定外，如果供方没有按照合同规定的时间交货和提
供服务，供方应向需方支付误期赔偿费。误期赔偿费每周按迟交货物的交货价或
延期服务的服务费用的百分之一计收，直至交货或提供服务为止。一周按七天计
算，不足七天按一周计算。误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五。
13.2误期赔偿费可从应付货款和/或履约保证金中扣除。
13.3收取误期赔偿费不影响需方采取合同规定的其他补救措施的权利。
13.4在收取误期赔偿费期间，需方有权决定是否终止合同。
14．履约保证金和质量保证金：在政府采购合同书中约定。
15．不可抗力
15.1 如果供需双方因不可抗力导致合同实施延误或不能履行合同义务，不
应承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。因供方或需方先延误或不能履行合
同而后遇不可抗力的情形除外。
15.2 本条所述的“不可抗力”系指那些供需双方无法控制，不可预见的事
件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪
水、台风、地震以及其它双方商定的事件。
15.3 不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和
原因通知对方。供需双方应尽实际可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理
的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。供需双方应通过友好协商在合理的时
间内达成进一步履行合同的协议。
16．税费
16.1 根据现行法律规定对需方征收的与本合同有关的一切税费均由需方负
担。
16.2 根据现行法律规定对供方征收的与本合同有关的一切税费均由供方负
担。
16.3 在中国境外发生的与执行本合同有关的一切税费均由供方负担。
17．争议解决方式
17.1 供需双方应通过友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合
同有关的争议。如果不能协商解决，可以向国家有关部门申请调解。如果调解不
成，双方可以在政府采购合同书内约定以下一种方式解决争议：
第一种方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁机构申请仲裁；
第二种方式：向有管辖权的人民法院提起诉讼。
17.2因合同部分履行引发仲裁（诉讼）的，在仲裁（诉讼）期间，除正在进
行仲裁（诉讼）的部分外，本合同的其它部分应继续执行。
18．违约终止合同
11
吉林省公共资源交易中心（吉林省政府采购中心）竞争性谈判文件（货物）
18.1 在需方因供方违约而按合同约定采取的任何补救措施不受影响的情况
下，需方可在下列情况下向供方发出书面通知，提出终止部分或全部合同。
（1）如果供方未能在合同规定的限期或需方同意延长的限期内提供部分或全
部货物和服务。
（2）如果供方未能履行合同规定的其它任何义务。
（3）如果供方在本合同订立和履行过程中采取了任何“不正当竞争行为”，
危害到国家利益、社会公共利益和需方的合法权益。
18.2 如果需方根据上述第18.1款的规定，终止了全部或部分合同，需方可
以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，供方应对购买类似货
物所超出的那部分费用负责。供方提交的履约保证金将被作为需方采取上述补救
措施的购买资金的一部分。并且，供方应继续履行合同中未终止的部分。
18.3如果需方违约，应承担相应的违约责任。
19．破产终止合同：如果供方破产或丧失清偿能力，需方可在任何时候以书
面形式通知供方终止合同而不给供方补偿。该终止合同将不损害或影响需方已经
采取或将要采取任何补救措施的权力。
20．合同转让和分包：本合同不得转让与分包。
21．需要补充的合同条款：在政府采购合同书中约定。
22．适用法律：本合同按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
23．政府采购法对政府采购合同变更终止的规定：“政府采购合同的双方当
事人（指供需双方）不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同继续履行
将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。
有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。”
第三章 政府采购合同书格式
合同编号：
签订地点：吉林省长春市人民大街 9999 号
签订日期： 年 月 日
采购任务通知书编号：项目采购 X[20220504]-0580 号
长春金融高等专科学校校园安全防范管理系统建设项目，经吉林省公共资源
交易中心（吉林省政府采购中心）以编号为 JLSZC202200320 的竞争性谈判文件
在国内公开采购，谈判小组评定 （供方名称） 为成交供应商。供需双方和吉
林省公共资源交易中心（吉林省政府采购中心）按照《中华人民共和国民法典》
和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款
和条件订立本合同，共同信守。
12
吉林省公共资源交易中心（吉林省政府采购中心）竞争性谈判文件（货物）
1.合同标的：
货物名称 品牌型号 详细配置及主要技术参数 数量 单价(元) 合计(元)
2.合同价格：人民币（大写） 元，（小写）￥: 元。
3.交货地点、时间、方式
3.1 交货时间：合同订立后 天。所有货物安装调试完毕、验收合格并交
付给需方的时间为交货时间。
3.2 交货地点：
3.3 交货方式：供方负责将货物安全完好运抵交货地点、安装调试并保证验
收合格。
4.付款条件和方式:
4.1 供方交货时应提交下列文件：销售发票[发票抬头格式：需方单位名称
（吉林省公共资源交易中心（吉林省政府采购中心））]，国家有关质检机构出具
的检验报告或证书（如果合同约定有的话），进口产品的报关文件（如果合同约
定有的话），制造厂商出具的质量检验证书、产品合格证等。
4.2 财政付款：政府采购项目资金支付程序，按照国家有关财政资金支付管
理的规定执行。
4.3 需方自行付款：本合同总价款中由需方自行支付 元。需方承诺在
年 月前支付。如果需方届时不能支付或者不能全额支付，由需方承担违约责任，
供方承担全部收款责任，与采购中心无关。
5．履约保证金
5.1 在签署本合同之前，供方应向需方提交合同总价 5%的履约保证金（人
民币，取整数位到百元）。履约保证金可以采用银行转账或者现金的方式提交。
5.2 履约保证金的有效期到供方提交的货物经需方验收合格并交付给需方
之日止，以银行转账方式返还，不计利息。
5.3 履约保证金由需方在货物验收合格交付后 10 个工作日内返还。
6.质量保证金
(不要求)
7.合同补充条款：
8.争议解决方式：供需双方达成仲裁协议，向长春市仲裁委员会申请仲裁（向
合同签定地人民法院提起诉讼）。
9．合同构成：下列文件构成本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同
等法律效力：
9.1 本合同书；
13
吉林省公共资源交易中心（吉林省政府采购中心）竞争性谈判文件（货物）
9.2 成交通知书；
9.3 谈判文件及澄清、修改、补遗文件；
9.4 供方的响应文件及书面澄清、说明、补正文件；
9.5 产品样本、样品（样机）、说明书、图纸等有关资料；
9.6 吉林省省级政府采购验收报告单；
9.7 合同的其它附件。
上述组成合同的文件如有不一致之处，以日期在后的为准。
10.合同份数：本合同一式三份，供需双方和采购中心各执一份。
11.合同生效：本合同在供需双方法定代表人或其授权代理人签字、加盖双
方公章或者合同专用章，采购中心加盖合同专用章，并且需方收到供方提交的
履约保证金后生效。
12.合同修改：除供需双方和采购中心签署书面修改、补充协议外，本合同
条件不得有任何变化或修改。
吉林省公共资源交易中心（吉林省政府采购中心） 需方：
供方：
（加盖合同专用章） （加盖公章或合同专用章） （加盖公章或合同专
用章）
地址：长春市人民大街 9999 号 地址： 地址：
法定代表人 法定代表人
或授权代理人签字： 或授权代理人签字：
签字日期： 签字日期：
邮政编码： 邮政编码：
电话：
传真：
联系人：
开户银行：
账户名称：
账号：
14
吉林省公共资源交易中心（吉林省政府采购中心）竞争性谈判文件（货物）
吉林省公共资源交易中心（吉林省政府采购中心）
长春金融高等专科学校校园安全防范管理系统
建设项目竞争性谈判文件
采购文件编号：JLSZC202200320
（需求部分）
第一章 竞争性谈判资格条件
根据吉林省政府采购监督管理部门下达的政府采购任务通知书，吉林省公共
资源交易中心（吉林省政府采购中心）就长春金融高等专科学校校园安全防范管
理系统建设项目进行国内竞争性谈判采购，现邀请合格的供应商提交密封报价。
1．合格供应商资格条件要求：
1.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第 22 条规定的条件。
1.2 具备国家有关主管部门批准的制造（和/或经销）本招标项目标的的合
法资格。
1.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得
参加同一合同项下的政府采购活动。
为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供
应商，不得再参加本采购项目的其他采购活动。
1.4 本项目不接受联合体投标
2．竞争性谈判文件的获取时间和方式：自本项目采购信息公告发布之日起
至 2022 年 6 月 17 日 16:00 时（北京时间，下同），请有意参加投标的供应商自
行登陆吉林省公共资源交易中心（吉林省政府采购中心）网站下载。
3．确认参加谈判截止时间：2022 年 6 月 17 日 16:00 时。
4. 项目答疑会和踏勘现场：无
5．接受响应文件时间、报价截止时间及谈判预备会议时间：
（1）接受响应文件时间：2022 年 6 月 24 日 8:30 至 9:00 时。
（2）报价截止时间（谈判预备会议时间）：2022 年 6 月 24 日 9:00 时。
逾期送达或不符合规定的响应文件恕不接受。
6．谈判地点及谈判预备会议地点：吉林省人民政府政务大厅四楼开标七室
（吉林省长春市人民大街 9999 号）。
7．谈判保证金：7,000.00 元（提交方式请见竞争性谈判文件中保证金条款
具体要求）。
8．代理机构名称：吉林省公共资源交易中心（吉林省政府采购中心）
文件编制联系人：胡淼
电 话：0431-81862928
项目评审处联系人：周君
电 话：0431-81866968
网 址: www.ggzyzx.jl.gov.cn
15
吉林省公共资源交易中心（吉林省政府采购中心）竞争性谈判文件（货物）
开 户 行：中国光大银行长春北京大街支行
帐户名称：吉林省公共资源交易中心（吉林省政府采购中心）
帐 号：35940188000114439
第二章 货物需求和评标方法
一、 货物需求及技术规格
采购项目预算或最高限价：65 万元（采购人不接受超过采购项目预算的投标）
数量
序号 货物名称 主要功能配置及技术指标要求 数量
单位
1.最大接入主机≥256 个；
2.单台最大对接 SDK/协议数量≥3 套；
3.单台最大接入前端设备数量≥1024 个；
4.交流电源输入接口：交流电源输入：100～240V AC；
50Hz/60Hz；
5.串口≥1 个 RS232 口，1 个 RS232/RS485 复用口；
6.USB 接口≥4 个；
7.硬盘≥1TB*1；
安防接入服 8.内存≥8GB*1；
1 1 台
务器 9.采用插件化设计，各种子系统的接入可以快速通
过插件实现；
10.内置消息总线结构，可以快速处理各种报警信
息；
11.支持异型架构，可以兼容 SDK、协议多种报警接
入方式；
12.支持报警汇聚功能，支持有效报警提炼；
13.具备强兼容性，可整合报警、SCADA、门禁、对
讲广播等各类传感器，实现监控系统配合联动报警。
1.内置 GPU 芯片，内置 1 个拾音器、1 个音频输入接
口，1 个音频输出接口，1 个 TF 卡槽，1 个报警输入
接口，1 个报警输出接口，支持 POE 供电；
2.最低照度：彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx；
3.样机具有 MicroSD 卡插槽，支持容量小于等于
400 万智能型 512GB 的内存卡；
2 星光级筒型 4.五码流视频分辨率、帧率与码率设置：在 IE 浏览 200 台
网络摄像机 器下，支持五码流分辨率设置；照度适应范围
≥135dB ，信噪比≥60dB；
5.具有宽动态自动切换功能，当环境亮度变化时，
可自动开启/关闭切换；
6.具有宽动态条纹抑制功能选项；
7.夜视距离：红外灯开启后，可识别距离样机≥150m
16
吉林省公共资源交易中心（吉林省政府采购中心）竞争性谈判文件（货物）
处人体轮廓；
8.样机可对距离 15 米处的声音进行采集，并可通过
客户端软件进行播放；
9.非机动车、机动车及行人抓拍功能：可对监控区
域内出现的单辆自行车、电瓶车、三轮车、机动车
及行人进行抓拍；
10.人脸抓拍功能：支持人脸抓拍功能，可对经过设
定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到
人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍图片数量可设，可
设置抓拍人脸小图。
11.具有字符叠加（OSD）功能，叠加的 OSD 可以在
屏幕中滚动显示，可以叠加图片格式的 OSD；
12.网关 ARP 绑定功能：设备可通过 IE 浏览器添加
并绑定设备所在网段网关的 MAC 地址，当其它终端
设备访问设备时，若使用正确的网关 MAC 地址即设
备绑定的 MAC 地址可以正常访问设备；当使用错误
的网关 MAC 地址即不是设备绑定的 MAC 地址则不能
访问设备;（提供国家安全防范报警系统产品质量监
督检验报告复印件证明）
13.智能分析功能：支持智能视频分析功能，当区域
入侵或越界入侵的智能行为分析达到设定的阈值
时，可通过客户端软件或 IE 浏览器给出报警提示；
14.支持在同一静止场景、相同图像参数，样机开启
高级模式与普通模式相比，码率节约为≥92%；
15.支持通过 VPN 协议穿越网闸、防火墙和其他 NAT
设备，可实现复杂的环境组网；
16.支持 IPSAN 或以 ISCSI 直存方式进行双路传输数
据，存储方式可设置为高端、基础、云存储；
17.设备在丢包率≥25%的网络环境下，可正常显示
监视画面；
18.在设定的侦测区域内具有目标移动时，可在客户
端给出报警提示，可同时支持 18×22 个移动侦测区
域；可通过 IE 浏览器或客户端软件设置身份认证模
式，设置选项包括无、Basic 和 Digest 三种；可通
过 IE 浏览器添加并绑定样机所在网段网关的 MAC 地
址，其它终端设备使用正确的网关 MAC 地址即样机
绑定的 MAC 地址则可正常访问样机；
19.具有视频内容保护功能，可对视屏图像码流进行
随机混淆处理，提取样机网络通信数据包获得的视
频码流无法正常播放，从样机存储介质拷贝和下载
的文件需解码密钥才可播放；通过平台播放、回放
下载样机的视频需要解码密钥；解码密钥应能周期
性变化；（提供国家安全防范报警系统产品质量监督
检验报告复印件证明）
17
吉林省公共资源交易中心（吉林省政府采购中心）竞争性谈判文件（货物）
20.电源电压在 DC12V±35%范围内变化，样机应能正
常工作；外壳防护等级：IP68；
21.包含摄像机安装所需要的支架、水晶头、自攻钉、
涨塞、胶布、卡钉、标签等辅材，包含摄像机安装、
调整角度、系统调试、培训及售后等服务，要求摄
像机全部接入到现有监控系统平台中。
1.IP SAN 网络存储，≤4U 高度，≥48 盘位，控制器
架构，支持硬盘前面板热插拔，支持千兆 GE 口和万
兆 10GE 口，支持端口链路聚合、负载均衡，支持最
大网络接口数≥9 个；
2.设备支持冗余电源，风扇，电池，支持电源、风
扇、电池的热插拔；
3.支持双 BIOS 功能，设备具有主 bios 及备份 bios，
主 bios 发生故障时可从备份 bios 启动；不少于 8GB
高速缓存，最大可扩容至 32GB；设备支持接入 BBU
电池模块；（提供国家安全防范报警系统产品质量监
督检验报告复印件证明）
4.提供 4*48Gbps SAS 3.0 接口，后端接口总带宽≥
192Gbps (单向)；
5.可通过 SAS3.0 接口连接扩展柜，最大支持≥9 级
扩展柜，最大支持级联接入≥480 块硬盘；
6.可接入 SATA 硬盘（1/2/3/4/5/6/8/10TB）、SAS
硬盘和 SSD 硬盘；支持不同品牌（希捷、西数、东
芝）不同类型磁盘混插；
48 盘位网络 7.提供 PCIE 插槽，可接入≥4 端口的万兆以太网卡
3 1 台
存储设备 或≥4 端口的千兆以太网卡或≥2 端口的 8Gb 光纤 FC
卡或≥4 端口的 16Gb 光纤 FC 卡或 4 端口 HDMI 解码
卡或 Mini SAS HD 卡(SAS 3.0)；（提供国家安全防
范报警系统产品质量监督检验报告复印件证明）
8.设备最大支持在写入 1280 路 2Mbps 视频流的同
时，可读取 128 路 2Mbps 视频流；
9.设备支持提供数据保护功能，设备掉电后存储在
缓存中的数据应不丢失，可通过数码管显示缓存数
据的保存进度，可查看断电前 1S 的视频录像；
10.支持异构虚拟化功能，可通过客户端软件连接第
三方存储设备虚拟化后纳入本地 RAID 管理，实现存
储逻辑资源跨设备扩容；
11.支持 JBOD、RAID 0、1、10、5、6、50；并支持 RAID
即建即用；
12.设备支持数据直存功能，无流媒体服务器/图片
服务器参与，可将视频流/图片直接写入存储；
13.设备数据恢复时，2TB 数据恢复时间＜1h；
14.设备支持设置专用热备盘，RAID 中硬盘发生故障
时，专用热备盘可自动加入并重建 RAID；
18
吉林省公共资源交易中心（吉林省政府采购中心）竞争性谈判文件（货物）
15.当系统配置备份 RAID 情况下，出现业务 RAID 失
效时（拔出阵列中 2 块及以上磁盘时），业务 RAID
承载的业务可以切换到备份 RAID 上，业务不中断；
16. 设备支持逻辑资源镜像功能，镜像完成后，拔
掉主资源所在 RAID 阵列的所有硬盘，业务应继续，
录像课正常回放和写入；当 RAID 阵列中一块硬盘拔
掉以后，系统设定时间(1～100min)分钟之内再插
上，该硬盘能够恢复到原有 RAID 中，RAID 阵列能够
恢复正常；当 RAID 出现故障失效时（拔出阵列中 2
块及以上磁盘时），RAID 中的录像可进行回放；（提
供国家安全防范报警系统产品质量监督检验报告复
印件证明）
17.RAID 中磁盘发生故障导致 RAID 阵列处于降级/
重建状态时同时写入≥640 路视频 4M 视频流，不影
响视频流写入；
18.支持在 RAID 重建过程中，设备重启或异常掉电，
供电恢复后，重建过程应继续；
19.磁盘阵列可根据业务压力的不同，自动动态调整
重建速率；
20.支持设置逻辑资源的防篡改属性，在设置时间内
该资源只可读，不可写；
21.支持通过数码管、指示灯、蜂鸣器、邮件、SNMP
Trap、短信等告警方式对 IP 冲突、网口降速、电源
故障、风扇故障、电池故障及 RAID 故障、磁盘故障、
降级 RAID 无热备盘等进行告警。
22.配套电池模块 2 套、700W 电源模块 1 套、视频管
理服务软件-IPSAN 接入许可-1 台授权费用
23.为了保障学校监控系统满足系统统一管理、实现
利旧及校园智能化功能，本次投标监控产品应与现
有监控系统实现完全兼容,系统不接受二次开发及
额外建设平台。
24.为保证货物原封未改动要求出厂直接发货到最
终用户，否则将被拒绝接收。
48 盘位单控存储一体化硬盘(8TB*2)；3.5 寸硬盘；
缓存:128M；容量：8T；转数：7200rpm；IPSAN 专用
盘；工作环境 5°-60°；运行状态小于 30db ，要
4 硬盘 求出厂前经过 100％的故障测试，保证每块硬盘都是 24 组
完好的，不存在安全隐患。要求具有专业的硬盘防
震，防腐蚀的的技术，要求对硬盘托架以及硬盘电
路驱动板能与存储柜完美的结合，降低硬盘故障率。
1.为避免更换电池，要求巡更机为不可拆卸充电电
池，并标配充电器；电池容量不得低 3300 毫安时。
5 手持巡更棒 4 台
巡更机必须支持充电器充电和电脑 USB 充电，可外
接充电宝；必须支持快充，并且充电时液晶屏幕有
19
吉林省公共资源交易中心（吉林省政府采购中心）竞争性谈判文件（货物）
进度提示；
2.在线式巡更机必须支持 SOS 按键报警、低电报警
可远程传至管理中心；
3.在线式巡更机必须支持跌倒报警、摔砸记录上传
管理中心；
4.在线式巡更机必须有 OLED 液晶显示屏，耐低温，
强光下可见，显示无死角，要求液晶显示屏的尺寸
≤0.96 Inch，屏幕过大耗电量大，影响设备使用时
间；
5.在线式巡更机采用 ABS 工程塑料，双色一体注塑，
整体设计紧凑，所有元件和板件固定均无螺钉；
6.巡更机必须锅仔按键式开关设计，按键不要超过 4
个，过多按键会影响美观和使用；
7.巡更机必须支持开机后无需按键，可以直接读卡；
8.巡更机读卡提示、上传数据提示、电量提示必须
语音和屏幕中文显示双重提示，使用人员可以明确
掌握设备状态；
9.巡更机具备通话功能，至少可以下载 5 组固定电
话号码，可以直接联系到管理人员；
10.无手机信号时巡更机可自动保存数据，存储空间
要求不得少于 60000 条；
11.巡更数据可自动上传，必须通过 4G 上传到管理
中心；
12.在线式巡更机读卡频率为 125K，读卡功耗低；
13.巡更机初次设置的时候与电脑之间的通讯必须
采用专用磁吸通讯线通讯，磁吸触点接口不低于 5
个，才能确保设备稳定，充电的话使用标配的充电
器;
14.巡更机有语音事件播报功能，可以提示当前巡查
位置应该具体检查哪些重要内容，提示清晰明了；
15.巡更机具备语音地点导航功能;
16.投标方应出具电子产品检测报告复印件.国家安
全防范报警系统产品质量监督检验报告复印件，确
保产品使用的安全性;
17.产品具备防爆检验证明，以确保产品使用的安全
性，提供证明文件;
附带在线式巡更系统软件性能要求：
1.软件设计：人性化，参数化，树型结构设计。设
置简单灵活实现智能化操作;
2.软件计划：智能排班，可实现任何方式的排班计
划，排班可修改;
3.查询：单条件及多条件组合查询，人员.时间.漏
检等情况，不同颜色代表不同结果，一目了然;
4.统计：自动分析巡检巡更情况，可形成数据统计
20
吉林省公共资源交易中心（吉林省政府采购中心）竞争性谈判文件（货物）
表格、扇形图表及多种图表显示，更清晰更明了;
5.表格可导出 excel、PDF、方便电子保存、传输;
6.安全：双重密码保护，数据自动备份，安全可靠;
7.可操作性：为适应不同的使用人群，软件简化了
繁杂的操作步骤，用更通俗易懂的名词说明操作选
项；
8.系统优化：软件收到巡检数据，自动按巡检计划
分析处理，大大节省数据查询和统计的时间；
9.资源整合：结合各行业不同的业务需求设计软件
结构和功能，满足更多用户的使用需求；
10.二次开发：系统软件支持二次开发，同时可为客
户提供 SDK；
11.软件操作简单便捷，只需三步，没有接触过巡更
软件的人员，通过视频文件指导十分钟内即可摸索
成功;
12.软件在采集地点卡号，编辑地点名字的时候可以
直接无线上传点位信息，不需要数据线采集点位后
编辑，方便日后点位更换或者增补;
附带巡更点要求（每台巡更棒不少于 5 个巡更点）：
提供能够便捷安装的、价廉的巡更点且安装方便。
为方便夜间巡逻，要求巡更点在夜间本体发光，不
接受外粘标签发光。安装后表面不可见螺丝。巡更
点读取距离在 3CM±1cm。坚固耐用，可在各种恶劣
环境中使用；使用寿命：>20 年；供电方式：巡更点
无需电源，无需布线，具备夜视功能。
学校现有核心交换机为华为 S12708,要求对其进行
接口扩充：24 端口万兆以太网光接口和 24 端口千兆
以太网光接口板 1 张，提供 24 个 10GE 光口和 24 个
核心交换机
6 GE 光口的数据接入和交换；通过分布式数据平面对 1 项
扩展
数据进行并行转发；支持热插拔，尺寸（宽×深×
高）≤397.2mm×430.4mm×35.1mm，最大功耗≤
159W。配套 24 个 SFP 光电模块。
规格：19 英寸工业标准 6U 塔式服务器，提供塔式和
机架式服务器转换机构技术证明文件；芯片组：
Intel C236 高性能芯片组，处理器：Intel Pentium
Processor G4400 2C/2T 3.3GHz 3M HD Graphics
P510/54W；内存：配置 16G/DDR4/内存；硬盘：≥4
个 SATA/SAS/SSD 硬盘扩展位，配置 SSD/240GB/SATA
7 操作服务器 1 套
6Gb/2.5 寸企业级；网卡：≥2 个 Intel 千兆网卡；
配件：配置 USB 键盘/鼠标、DVD/CD 刻录机/SATA 厚、
GT710/954*1600MHZ/2048MB /64bit /DDR3/半高卡、
≥23.8 寸液晶显示器*1 台；电源：配置 500W 节能
电源；管理软件：特有服务器管理软件 PSMS，能够
提供配置、并发现系统健康状态监控、自动响应以
21
吉林省公共资源交易中心（吉林省政府采购中心）竞争性谈判文件（货物）
及电源和虚拟化管理等功能；容错：特有 PLHA 双机
容错功能，是计算机应用系统稳定、可靠、有效、
持续运行的重要保证。解决计算机应用系统的可靠
性问题，并具有安装维护简单、稳定可靠、监测直
观等优点。提供 PLHA 双机容错软件的计算机软件证
明文件；日志管理系统：记录和管理相关信息，审
计和检测系统状态并追踪入侵者，支持连接时间日
志、进程统计、错误日志等功能，提供日志管理系
统软件技术证明文件；虚拟化模块：云管理平台软
件，必须出厂预装，实现节点服务器计算虚拟化、
存储虚拟化和网络虚拟化，为上层用户提供弹性并
可按需取用的虚拟计算、存储与网络资源，提供统
一的管理软件以及网络虚拟化功能、生命周期和模
板管理功能、存储功能、负载均衡功能、系统监控
功能(能监控到虚拟机的 CPU、内存、硬盘、网络的
使用状况；在超过使用阈值（例如 CPU 负载 70%）时，
能支持以邮件/短信方式报警，能支持以邮件/短信
方式报警；集群扩展性能≥1500 物理主机，可扩展
分布式存储等，提供 API 接口可与第三方软件结合，
保证兼容性要求；可选实现远程 iKVM；无 License
限制；整机包装内必须提供装箱单、售后服务保修
条款、产品保修卡、出厂工具包以及出厂防静电手
套，为保证货物原封未改动要求出厂直接发货到最
终用户，否则将被拒绝接收。
屏幕尺寸≥86 英寸；分辨率≥4K（3840*2160）；屏
幕比例：16:9；背光源：LED；刷新率 120Hz；供货
8 监看电视 1 台
方负责安装布线到位并且接入到监控系统中，负责
用于信号及电源接入的线缆、线槽及其它辅材。
质量保证期：两年
交货时间：合同订立后 45天。
交货地点：吉林省长春市二道区雾开河大街1666号。
交货方式：中标人负责将货物安全完好运抵交货地点、安装调试并保
证验收合格。
请投标人注意：（1）投标文件对竞争性谈判文件各种设备所要求的主
要功能配置及其技术指标必须全部满足，不允许有缺项或者负偏离，如果不满
足将导致废标。
二．评审方法及标准
谈判小组将只对商务（投标人资格）审查和技术（符合性）审查均符合竞争
性谈判文件要求的投标进行详细评审。
2.1 本项目采用最低评标价法评审，谈判小组将按下述标准评定成交供应商
并对成交候选供应商进行排序。按评标价由低到高顺序排列，评标价相同的按技
术指标优劣顺序排列。本项目不接受任何额外捐赠。谈判小组在评审时，将按下
列规定计算价格扣除：
22
吉林省公共资源交易中心（吉林省政府采购中心）竞争性谈判文件（货物）
（1）对于列入财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局发布的《节
能产品、环境标志产品政府采购品目清单》但不属于国家强制采购的产品，对其
投标价格给予 3%的价格扣除。
（2）对于列入财政部、国家发改委、信息产业部发布的《无线局域网认证
产品政府采购清单》的产品，对其投标价格给予 3%的价格扣除，并按扣除后的
价格参加排序。采购项目或者分包中既包含清单中产品也包含非清单中产品的，
只对列入清单的产品按其在总报价中所占的比例给予价格扣除。
（3）投标产品同时列入上述多个清单的，将上述规定的价格扣除比例叠加
后计算价格扣除。
（4）根据财库【2020】46 号文件规定，对小型企业、微企业的产品给予 6%
的价格扣除，并按照扣除后的价格参加排序。
（5）价格扣除的依据：第（1）至（3）条提供投标货物相关认证证书复印
件加盖投标人公章。第（4）条提供中小企业声明函（货物）。
价格扣除的依据：投标货物相关认证证书复印件加盖供应商公章。
2.2 在确定成交结果之前，谈判小组将当场向参加谈判的供应商宣布拟评
定的成交供应商。对于报价低的供应商未被评定为拟成交供应商的，谈判小组
将解释原因并听取供应商的意见。如果供应商对拟评定的成交结果有异议，应
当当场提出并提供事实依据。对于供应商提出的意见，谈判小组将当场评审、
答复并最终评定成交供应商。
三、售后服务要求：
按竞争性谈判文件（需求部分）第三章《响应文件构成、要求及格式》中格
式五“售后服务承诺书（格式）”的规定提供完整的售后服务方案。
四、履约保证金
4.1 在签署合同之前，成交供应商应向采购人提交合同总价 5%的履约保证
金（人民币，取整数位到百元）。
4.2 履约保证金的有效期到成交供应商提交的货物经采购人验收合格并交
付给采购人之日止，以银行转帐方式返还，不计利息。
4.3 履约保证金由采购人在货物验收合格交付后 10 个工作日内返还。
五、付款方式和条件：
5.1 成交供应商交货时应提交下列文件：销售发票[发票抬头格式：需方单
位名称（吉林省公共资源交易中心（吉林省政府采购中心））]，国家有关质检机
构出具的检验报告或证书，制造厂商出具的质量检验证书、产品合格证等。
5.2 采购人自行付款：本合同总价款中由采购人自行支付的部分，采购人承
诺验收合格后 90 天内付款。
六、响应文件份数：
供应商必须按照谈判文件的规定提交所要求提交的的商务文件和技术文件
正本 1 份、副本 3 份。报价文件若有缺失、无效或者不符合谈判文件要求，将
导致其报价被拒绝。
23
吉林省公共资源交易中心（吉林省政府采购中心）竞争性谈判文件（货物）
七、其他要求：
7.1 供应商应对“货物需求及技术规格要求”的所有货物投标，不可以只对
其中的一种或几种投标。每种货物只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予
接受。
7.2 如无特别说明，本次采购货物所要求的功能配置均为内置的标准（固定）
配置，任何通过外接方式实现所要求的功能配置，均视为非实质性响应。
7.3 《货物需求及技术规格要求》中如果含有品牌名称、特定型号、特定
配置、特定指标参数、产地等要求，仅作为项目质量水平与系统配置的性价比
基准，供应商可以此基准作为参考，提供与含有品牌名称、特定型号、特定配
置、特定指标参数、产地等要求的货物相同档次或者更优档次的货物，并且所
投标货物的配置、规格和技术参数指标等均应实质性不低于或者优于谈判文件
的要求。
第三章 响应文件构成、要求及格式
1、如果要求提交的资格证明文件需要进行年检或更换的，但在报价时因当
地有关管理部门尚未开展年检或更换的工作，使供应商不能提交经年检或合格的
资格文件，供应商应提交相关管理机关出具的有效证明文件。
2、如果供应商受地域限制不能提供谈判文件要求的有关文件的原件，应提
供当地公证机关出具的公证书。
3、谈判小组会将根据供应商提交的文件资料和自己的判断，决定供应商履
行合同的合格性及能力。
第一部分 商务文件
供应商应提交的商务文件清单：
序 商务文件名称及要求 是否 文
号 已按 件
要求 页
提交 码
1 报价函（按格式一提交）
2 供应商基本情况（按格式二提交）
3 供应商的资格声明（按格式三提交，正本原件，副本复印件）
4 供应商营业执照（复印件，加盖供应商公章）
5 法定代表人身份证（复印件）
6 法定代表人授权书（按格式四提交，正本原件，副本复印件，
加盖供应商公章和有效签署）
24
吉林省公共资源交易中心（吉林省政府采购中心）竞争性谈判文件（货物）
7 法定代表人的授权代理人身份证（复印件，携带原件参加投
标以备审查）
8 投标货物列入《节能产品、环境认证产品政府采购品目清单》
（属于国家强制采购节能产品）的证明文件。即该货物取得
通过国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品
认证证书（加盖投标人公章）。（适用于全部或主要以强制采
购产品为主的项目）
（1）
（2）
9 售后服务承诺书（按格式五提交）
10 各投标人在本项目招标公告发布之日起到投标截止时间期
间，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、
中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询主体信用
记录（复印件，加盖供应商公章）
11 供应商认为需要提供的其他商务文件材料,但应注意不要提
供与评标无直接关联的文件材料。
要求：
1、供应商必须按照商务文件清单以及规定的格式和要求提交，清单中虽未
列出但谈判文件要求提交的商务文件，供应商也应按谈判文件的要求提交。
2、供应商在投标前应自行检查要求提交的商务文件是否已完整提交并加盖
公章，若有缺失、无效或者不符合谈判文件要求，将导致其投标被拒绝。
3、供应商应按本格式编制商务文件目录，并编排在商务文件部分首页。
格式一、报价函
吉林省公共资源交易中心（吉林省政府采购中心）：
根据你方政府采购长春金融高等专科学校校园安全防范管理系统建设项目
的编号为 JLSZC202200320 竞争性谈判文件，本供应商正式授权 （姓名和职务）
代表 （供应商名称） ，按照你方谈判文件的规定，提交全部文件正本 1 份、
副本 份，并保证所提供的全部文件是真实的、有效的和准确的。
据此函，签字人宣布同意如下：
1.按谈判文件规定提供货物的总报价为（大写） 元人民币。
2.如果我方被评定为成交，我们保证按照谈判文件的规定履行合同责任和义
务。具体交货时间承诺如下：合同订立后 天。
3.我方人民币 元的谈判保证金与本响应文件同时提交。
4.如果我方成交，我方保证按照谈判文件规定提交履约保证金，承担履约责
任。
5.我们已详细阅读了全部谈判文件，包括谈判文件的修改、补充文件、参考
资料及有关的附件，我们接受谈判文件的全部条款和条件，我们知道必须放弃提
出含糊不清或误解的问题的权利。
6.我们对谈判文件关于时限、程序方面的规定没有异议，保证按照谈判文件
规定的时限和程序参加谈判活动。
25
吉林省公共资源交易中心（吉林省政府采购中心）竞争性谈判文件（货物）
7.我们同意在供应商须知规定的开标时间起遵循本响应文件，并在供应商须
知规定的报价有效期满之前均具有约束力，并有可能成交。
8.我们如果在规定的报价有效期内撤回报价，则你方可不予退还我们的谈判
保证金。
9.我们保证向你方提供你方可能要求的与本报价有关的任何证据或资料。
10.我们完全理解你方不一定要接受最低报价的投标或收到的任何投标。
11.本响应文件自开标之时起 90 天内有效。
12.我方保证严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下
列情形之一的，我方将被处不予退还谈判保证金，列入不良行为记录名单，在
一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告：
（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
（3）与其他供应商、采购中心或者采购单位人员或者其他有关人员恶意串
通的；
（4）向评标委员会成员、采购中心或者采购单位人员或者其他有关人员行
贿或者提供其他不正当利益的；
（5）被评定中标后无正当理由不与采购人或者采购代理机构订立合同，或
者中标后不按采购文件和中标供应商的响应文件订立合同，或者与采购人另行订
立背离合同实质性内容的协议的；
（6）将中标项目转让给他人或者将中标项目分包给他人的；
（7）签订合同后拒绝履行合同义务的；
（8）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。
供应商印刷体名称（加盖公章）：
地址：
电话、传真或电传：
邮政编码：
签署日期： 年 月 日
格式二、供应商基本情况
文字描述：企业性质、发展历程、经营规模、服务理念、主营产品、技术力
量等或图片描述：经营场所、主要产品、生产场所、工艺流程等。
格式三、供应商的资格声明
致吉林省公共资源交易中心（吉林省政府采购中心）：
按照《中华人民共和国政府采购法》第 22 条和你中心发布的《长春金融高
等专科学校校园安全防范管理系统建设项目竞争性谈判文件 》（ JLSZC202200320
号）的规定，我公司郑重声明如下：
1、我公司是按照中华人民共和国法律在工商管理机关登记注册的企业法人，
注册地点为 ，公司全称为 ，法定代表人为 ，具有独
立承担民事责任的能力。
2、我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
26
吉林省公共资源交易中心（吉林省政府采购中心）竞争性谈判文件（货物）
3、我公司具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力。
4、我公司具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
5、我公司在参与本次政府采购活动之前三年内，在经营活动中无重大违法
记录。
6、我公司在参与本次政府采购活动时未受到任何地方政府采购部门作出的
暂停参加政府采购活动的处罚。
我公司保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我公司承担相应的法律
责任，并承担因此给你中心以及本项目采购人所造成的损失。
我公司已经按照你中心竞争性谈判文件的要求提交了所要求提交的能够证
明上述声明事项真实性的全部文件材料，并保证随时按照你中心的要求提供能够
证明上述声明事项真实性的任何有效文件。
供应商名称全称（加盖公章）：
时间： 年 月 日
格式四、法定代表人授权书（法定代表人投标的可不提供）
本授权书声明：注册于 （注册地点） 的 （供应商名称） 的在下面签
字的 （供应商法定代表人姓名、职务） 代表本公司授权在下面签字的 （被
授权人的姓名、职务） 为本公司的合法代理人，就吉林省政府采购长春金融高
等专科学校校园安全防范管理系统建设项目（项目编号 JLSZC202200320 ）的
投标以及合同的谈判、签约、执行、完成和保修等全权负责，以本公司名义处理
一切与之有关的事务。
本授权书于 年 月 日签字生效，特此声明。
投标人印刷体名称（加盖公章）：
地址：
授权人（法定代表人）印刷体姓名、手书签名：
被授权人（代理人）印刷体姓名、手书签名：
格式五、售后服务承诺书
吉林省公共资源交易中心（吉林省政府采购中心）及长春金融高等专科学校：
我公司自愿参加吉林省政府采购长春金融高等专科学校校园安全防范管理
系统建设项目（项目编号 JLSZC202200320）的投标。我公司郑重承诺，如果我
公司的投标被评定为中标，我公司对于中标货物，除完全响应竞争性谈判文件对
伴随服务和售后服务的所有要求外，还将按照以下条款提供优质和完善的售后服
务：
1、我公司中标后将为采购人提供下列售后服务项目：
2、我公司的售后服务响应及到达现场的时间（包括质保期内免费维修和/
或更换有缺陷的货物或部件的响应时间）：
3、我公司对本项目的技术培训安排：
4、我公司用于本项目的维修技术人员及设备情况、备品备件供应的保证措
27
吉林省公共资源交易中心（吉林省政府采购中心）竞争性谈判文件（货物）
施及收费标准：
5、制造厂商和我公司在本项目所在地（实施地）设置的售后服务网点明细
表及相关情况：
制造厂商和我公司在本项目所在地（实施地）设立的售后服务机构一览表
序 售 后 服务 机 构 所在市县及街区门 联系人 移动电话 固定电
号 名称 牌号 话
6、附件：制造厂商和我公司的售后服务体系情况及现行规定文件。
投标人全称（加盖投标人公章）：
202 年 月 日
第二部分 技术文件
供应商应提交的技术文件清单：
序 技术文件名称及要求 是否已 文
号 按要求 件
提交 页
码
1 报价明细表（按格式一提交）
2 中小企业声明函（货物）（按格式二提交）
3 供应商认为需要提供的其他技术文件材料,但应注意不
要提供与评标无直接关联的文件材料。
要求：
1、供应商必须按照技术文件清单以及规定的格式和要求提交，清单中虽未
列出但谈判文件要求提交的技术文件，供应商也应按谈判文件的要求提交。
2、供应商在投标前应自行检查要求提交的技术文件是否已完整提交并加盖
公章和/或有效签署，若有缺失、无效或者不符合谈判文件要求，将导致其投标
被拒绝。
3、供应商应按本格式编制技术文件目录，并编排在技术文件部分首页。
格式一、报价明细表
项目名称：长春金融高等专科学校校园安全防范管理系统建设项目
供应商名称（加盖供应商公章）：
年 月 日
功能 原
配置 产
品 数
主要功能配置 和技 地 合计 质
序 货物 牌 数 量 单价
及技术指标要 术参 及 （元 保
号 名称 型 量 单 （元）
求 数偏 制 ） 期
号 位
离情 造
况 厂
28
吉林省公共资源交易中心（吉林省政府采购中心）竞争性谈判文件（货物）
商
投标总价 人民币（大写）： 小写：
投标要求：
1.与完成本项目有关的各种费用均应包含在总报价中，数量单位须写明台
(套)。如果提供价格折扣应明确标明。
2.所有投标货物均应标明品牌型号、详细功能配置、主要技术参数、功能配
置及技术指标偏离情况、原产地及制造厂商等，凡未按要求填写的，均按无效投
标处理。
格式二、中小企业声明函（货物）
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》
（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目
名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含
联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ，属于（所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，
营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称） ，属于（所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，
营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也
不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日 期：
1 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
备注：
1、投标的货物全部均为小微企业制造的，需逐项填报，方可享受政策优惠；有任何一项货
物为非小微企业制造的，不享受政策优惠，无需填报。
2、此声明函仅作为政策性优惠的依据，不作为废标的依据。
第四章 附件
附件一：
响应文件包装袋封面标贴格式
29
吉林省公共资源交易中心（吉林省政府采购中心）竞争性谈判文件（货物）
吉林省政府采购项目响应文件
（封口处加盖供应商公章）
密封内容：响应文件正本 1 份、副本 份
投 标 人：
项目名称：长春金融高等专科学校校园安全防范管理系统建设项目
项目编号：JLSZC202200320
投标人地址：
邮政编码： 联系电话：
在 202 年 月 日上午 ： - ： 时之间准时递交且不得启封
递交地点：吉林省人民政府政务大厅四楼开标七室（吉林省长春市人民大街
9999 号）
30